## Sheet1
				*#1004*0*#30*1*184##	*#1004*0*#30*1*184##
	5	antifreeze temp	int(temp*2)		*#1004*0*#32#1*4*02##	*#1004*0*#32#1*4*02##
	6	heating fan delay	int(time(s) / 5)		*#1004*0*#35#5#1*14##	*#1004*0*#35#5#1*14##
	7	Enable 8/9/10	0/1		*#1004*0*#35#6#1*228##	*#1004*0*#35#6#1*228##
heating / Threshold	8	band width	Temp*10		*#1004*0*#35#7#1*1##	*#1004*0*#35#7#1*0##
	9	Lower 1	Temp*10		*#1004*0*#35#8#1*2##	*#1004*0*#35#25#1*74##
	10	Lower 2	Temp*10		*#1004*0*#35#9#1*6##	*#1004*0*#35#26#1*0##
	25	over temp protection	int(temp*2)		*#1004*0*#35#10#1*10##	*#1004*0*#35#27#1*1##
MHS bug ?	26	cooling fan delay ?	int(time(s) / 5)		*#1004*0*#35#25#1*74##	*#1004*0*#35#28#1*3##
	27	Enable 28/29/30	0/1		*#1004*0*#35#26#1*0##	*#1004*0*#35#29#1*6##
cooling / Threshold	28	bandwidth	Temp*10		*#1004*0*#35#27#1*0##	*#1004*0*#35#30#1*10##
	29	Higher 1	Temp*10		*#1004*0*#35#40#1*0##	*#1004*0*#35#40#1*0##
	10	Higher 2	Temp*10		*#1004*0*#35#41#1*2##	*#1004*0*#35#41#1*2##
	40	Actuators 1..9	1: heating only / 2: cooling only		*#1004*0*#35#42#1*0##	*#1004*0*#35#42#1*0##
	41		1: heating only		*#1004*0*#35#43#1*0##	*#1004*0*#35#43#1*0##
	42		2: cooling only		*#1004*0*#35#44#1*0##	*#1004*0*#35#44#1*0##
	43				*#1004*0*#35#45#1*1##	*#1004*0*#35#45#1*1##
	44				*#1004*0*#35#46#1*0##	*#1004*0*#35#46#1*0##
	45				*#1004*0*#35#47#1*0##	*#1004*0*#35#47#1*0##
	46				*#1004*0*#35#48#1*0##	*#1004*0*#35#48#1*0##
	47				*#1004*0*#35#67#1*7##	*#1004*0*#35#67#1*7##
	48				*#1004*0*#35#68#1*7##	*#1004*0*#35#68#1*7##
heating	67	on/off	0	heating	*#1004*0*#35#70#1*0##	*#1004*0*#35#70#1*0##
		open/close	1	heating	*#1004*0*#35#71#1*0##	*#1004*0*#35#71#1*0##
		2 p f/c with on/off valves	2	heating	*#1004*0*#35#72#1*2##	*#1004*0*#35#72#1*2##
		gateway	4	heating	*#1004*0*#35#73#1*0##	*#1004*0*#35#73#1*0##
		Fil pilote	5	heating	*#1004*0*#35#74#1*0##	*#1004*0*#35#74#1*0##
		4 p f/c with on/off valves	7	heating	*#1004*0*#35#75#1*0##	*#1004*0*#35#75#1*0##
cooling	68	on/off	0	cooling	*#1004*0*#35#76#1*1##	*#1004*0*#35#76#1*1##
		open/close	1	cooling	*#1004*0*#35#77#1*0##	*#1004*0*#35#77#1*0##
		2 p f/c with on/off valves	2	cooling	*#1004*0*#35#78#1*0##	*#1004*0*#35#78#1*0##
		gateway	4	cooling	*#1004*0*#35#79#1*192##	*#1004*0*#35#79#1*192##
		4 p f/c with on/off valves	7	cooling	*#1004*0*#35#80#1*216##	*#1004*0*#35#80#1*216##
	70	Pumps 1..9	1: heating only / 2: cooling only		*#1004*0*#35#90#1*8##	*#1004*0*#35#90#1*8##
	71				*#1004*0*#35#91#1*0##	*#1004*0*#35#91#1*0##
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79	activation delay for heating pump	int(time(s) / 5)
	80	activation delay for cooling pump	int(time(s) / 5)
	90	number of slaves	0-9
	91	!led_on